|  | GMINA RADOMYŚL NAD SANEM 37-455 Radomyśl nad Sanem ul. Rynek Duży 7 powiat stalowowolski woj. podkarpackie http://www.radomysl.pl E-mail: sekretariat@radomysl.pl tel./fax (0-15) 845-43-02, 28 |
| --- | --- |

INI.271.72.2021                                                             Radomyśl  nad Sanem,26.11.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000,00 złotych, Gmina Radomyśl nad Sanem jako Zamawiający poszukuje wykonawców do wykonania zadania pn.:

„Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 356/4, 564/2, 564/1 
w Antoniowie, gmina Radomyśl nad Sanem”

- Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie odcinka sieci wodociągowej PE 90 mm o dług. 200 mb oraz wykonanie 1 szt. hydrantów nadziemnych 80 mm oraz 1 szt. zasuwy sekc. 80 mm.

Zakres zamówienia obejmuje, w szczególności:

- wykonanie wykopów;

- montaż rurociągów;

- wykonanie próby szczelności sieci;

- zasypanie wykopów i plantowanie terenu;

- naprawa zniszczonych dróg lokalnych.

Trasa sieci przebiega przez teren działek gminnych i prywatnych. W trakcie budowy nie przewiduje się kolizji z istniejącymi obiektami budowlanymi czy konieczności rozbiórki obiektów budowlanych.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również:

- przygotowanie placu budowy, likwidacja placu budowy po wykonaniu przedmiotu zamówienia,

- organizację zaplecza budowy, wykonywanie wszelkich prac porządkowych m. innymi usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów, segregowanie, składowanie i unieszkodliwianie odpadów,

- wykonywanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w przedmiarze robót, w tym prac wynikając ze specyfikacji technicznej  i dokumentacji projektowej,

- wykonywanie wszelkich innych robót, czynności, obowiązków i wymogów wynikających z ogłoszenia, specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, a także nie ujętych w w/w dokumentacji, a wynikające ze specyfiki przedmiotu zamówienia,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obiektu -2 egz.,

- wykonanie niezbędnych badań i sprawdzeń -1 egz.,

- sporządzenie i przedłożenie dokumentacji odbiorowej powykonawczej (min. atesty, certyfikaty na wbudowane materiały) -1 egz.

- Opis kryteriów oceny oferty

Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie następujących kryteriów:

- cena brutto –  waga 100%.

- Termin realizacji zamówienia: 28.12.2021 r.

- Termin składania ofert: 13.12.2021 r. do godz. 15.00.

W formie papierowej na adres Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem, ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem lub e-mail na adres – sekretariat@radomysl.pl.

- Dane do faktury:

Gmina Radomyśl nad Sanem

ul. Rynek Duży 7

37 – 455 Radomyśl nad Sanem

- Załączniki:

- wzór oferty;

- przedmiar;

- dokumentacja projektowa.

Aby dopełnić obowiązku wynikającego z ustawy o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym  (Dz. U.2018 poz. 2191), Zamawiający zobowiązany jest do odbierania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. platformy elektronicznego fakturowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Osoba do kontaktu:

- Pani Anna Majewska – Pracownik Zespołu infrastruktury, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska, a.majewska@radomysl.pl, tel. 15-843-11-29.